## Device
No | Device Type | List Komponen | Interface | Link Referensi | Penempatan | Kode Zona | Jumlah Device | Harga Satuan | Total
1 | Device PV | Power Supply (5A) |  | https://shopee.co.id/Trafo-Slim-LED-Driver-12V-Quiet-Aluminium-Case-i.354618832.25442405426?sp_atk=7f23728f-9ec6-48c3-aaeb-e20f490845b1&xptdk=7f23728f-9ec6-48c3-aaeb-e20f490845b1 | v |  | 1 |  | 0
|  | ESP32S3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Sensor Panel suhu PT1000 | SPI |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Module 31865 |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Sensor Suhu + Kelembapan SHT 20/40 | RS485 | https://shopee.co.id/Modbus-RS485-RTU-Temp-Humidity-Sensor-9-36V-i.14439227.12270379053?sp_atk=ba13779a-80aa-41fe-97f3-d194afb137a4&xptdk=ba13779a-80aa-41fe-97f3-d194afb137a4 https://shopee.co.id/Industrial-SHT40-Temperature-and-Humidity-Sensor-Modbus-RS485-RTU-XY-MD02-i.543107322.28163585525?sp_atk=a12cea09-e44b-4d75-9843-cc0fcdd6b24f&xptdk=a12cea09-e44b-4d75-9843-cc0fcdd6b24f |  |  |  |  | 0
|  | MAX485 |  | https://shopee.co.id/MAX485-TTL-TO-RS485-MODULE-485-TO-SERIAL-PORT-UART-LEVEL-i.62956347.11685531137?sp_atk=48398407-0367-4654-9b47-e29cbe8a897b&xptdk=48398407-0367-4654-9b47-e29cbe8a897b | v |  | 1 |  | 0
|  | Sensor iradiasi (lux) TSL2561 | I2C | https://shopee.co.id/GY-2561-TSL2561-Luminosity-Sensor-Infrared-Light-Sensor-Module-i.14439227.1978892728?sp_atk=83b31eec-bca5-4ea2-a5b1-ccc8c3108488&xptdk=83b31eec-bca5-4ea2-a5b1-ccc8c3108488 | v |  | 1 |  | 0
|  | Stepdown LM2596 |  | https://shopee.co.id/LM2596-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-92-Efficiency-i.62956347.5509642359?sp_atk=93384d09-56a4-4120-9601-c0f1a922127b&xptdk=93384d09-56a4-4120-9601-c0f1a922127b | v |  | 2 |  | 0
|  | Panel | [6 empty] | 0
2 | Supporting Material Device PV | Kabel | [6 empty] | 0
|  | Konektor Waterproof |  | Jual [Sochi] Konektor Kabel Listrik Waterproof IP68 Aviation Plug SP17D Docking ¦ Shopee Indonesia |  |  | 4 |  | 0
0
3 | Device Inverter | Power Supply |  | https://tk.tokopedia.com/ZSDTHhEfD/ | v |  | 1 |  | 0
|  | DC Wattmeter | RS485 |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Resistor Shunt |  | https://tk.tokopedia.com/ZSUPyeb4e/ |  |  | 1 |  | 0
|  | MAX485 |  | https://shopee.co.id/MAX485-TTL-TO-RS485-MODULE-485-TO-SERIAL-PORT-UART-LEVEL-i.62956347.11685531137?sp_atk=48398407-0367-4654-9b47-e29cbe8a897b&xptdk=48398407-0367-4654-9b47-e29cbe8a897b | v |  | 2 |  | 0
|  | panel | [6 empty] | 0
|  | Sensor Distorsi harmonik? | [6 empty] | 0
0
0
0
0
4 | Supporting Material Device Inverter | Kabel |  | Kitrani 0.75 50 ( merah ) 50 ( hitam ) |  |  |  |  | 0
|  | Konektor | [6 empty] | 0
0
5 | Lain-lain | Kabel NYAF 1.5mm2 | [6 empty] | 0
|  | Kabel 0.5mm2 | [6 empty] | 0
|  | Steker | [6 empty] | 0

## Project
Tracking Progress Kesiapan Project Smart Green House
[5 empty] | Roles | PIC
No | Item | Sub Item | Keterangan | Progress (%) | Desain Arsitektur
1 | Ide Solusi | Identifikasi Masalah |  |  | Hardware
|  | Solusi yang ditawarkan |  |  | Firmware
2 | Spesifikasi Fungsional | Fitur Utama |  |  | BackEnd
|  | Input (HW) contoh (sensor ABC) |  |  | UI UX
|  | Output (HW) contoh (actuator ABC) |  |  | Front End
3 | Arsitektur Sistem | Hardware
Firmware
Backend Server
Application
4 | Perencanaan Produksi | Prototipe Awal
Iterasi Prototipe contoh (kalibrasi sensor, testing connectivity, dll)
Desain PCB Final
Enclosure / Mekanis
Regulasi & Sertifikasi (opsional)
5 | Infrastruktur Backend | Database postgreSQL
API Server contoh (Node.js, Flask, Laravel, dsb.)
Dashboard / App Feature contoh (Monitoring, kontrol, notifikasi)
Notifikasi contoh (Telegram, Email, Push Notification)
6 | Testing & QA | Test Lab contoh (Tes suhu, tegangan, waktu hidup)
Burn-in Test contoh (Uji 24 jam non-stop)
Field Test / Pilot contoh (Uji coba di lingkungan nyata)
7 | Dokumentasi | Manual guidance contoh (API Documentation, User Guide, Manual Book, Schematics, Source Code)

## Dana
RINCIAN PENGGUNAAN DANA
NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | LINK PEMBELIAN
|  | 0 | 0 | 0